附件1：

2017年一季度违法开工项目名单

| 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 施工单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 惠天然·城市公园高层11- 13#栋 | 湖南惠天然投资发展 有限公司 | 湖南伟大集团 建设股份有限公司 |
| 2 | 紫涵湖温泉度假酒店 温泉中心项目 | 株洲大自然房地产开发有限公司 | 湖南安信建设有限公司 |

注：以上项目必须在3月30日前办理好质量安全监督及施工许可证手续，并接受处罚，否则，我局将严格按程序上报各责任主体的严重不良行为。

附件2：

2017年一季度实施差别化管理企业名单

| 序号 | 企业名称 | 实施差别化管理原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 湖南安信建设有限公司 | 2017年一季度督查其承揽的紫涵湖 温泉度假酒店温泉中心项目质量安全情况较差 |

注: 差别化管理时限截止2017年6月30日。

附件3：

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南伟大集团建设股份有限公司 | 惠天然城市公园高层11- 13#栋 | 主体 | 肖 利 仁 | 贺 陈 华 | 一、行为方面 1.建设单位未领取施工许可，已开工建设至主体。 2.施工项目部技术负责人部分履职记录签字由他人代签，建设单位对施工项目部及监理部关键岗位人员到岗履职核查不到位。 3.11#、12#栋基础分部工程质量未进行验收，即已进入主体部分施工。 4.工程质量常见问题专项治理各方责任均未完全落实，常见质量问题依然存在，各责任主体未落实一季度督查自查自纠工作。 5.雨季施工质量安全措施不到位，未布置相关工作，施工单位未制定建筑施工扬尘防治工作方案。 6.施工技术及质量控制资料收集整理不到位，现场未提供13#栋桩基施工资料以及Ф14、22（批号51703197、31702707）复检报告。 二、实体方面 （一）工程质量 1.11、12#栋地下主剪力墙外侧回填土未分层夯实，剪力墙定位钢筋绑扎不到位，保护层垫块设置不到位。 2.一层砼外观存在蜂窝、麻面等质量缺陷，标养室自动温控设备失效。 （二）安全生产 1.重大危险源实时监控不到位，起重机械设备维护保养流于形式，部分螺栓锈蚀较严重。 2.外脚手架连墙件设置不到位，楼梯间支模未形成体系，连系杆设置不到位。 3.施工用电及安全防护：用电线路敷设不到位，电梯口防护不到位。 4.文明施工与消防安全：楼层建筑垃圾未及时清理，通道不畅，现场暴露土方未覆盖或硬化，消防器材部分失效未及时更换。 | 限期 整改 | 3.6 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 建设：湖南惠天然投资发展有限公司 监理：株洲市华信监理有限责任公司 施工：湖南普发建筑工程有限公司 株洲双麟建筑有限公司 | 江南大院 | 主体 | 苏 存 德 梁 鹏 | 罗 卫 国 | 一、行为方面 1.施工项目部关键岗位人员到岗履职差（普发段无一人到岗，双麟段项目经理未到岗），总监罗卫国及监理员刘得胜涉嫌长期不到岗，少配备一名专监。 2.建设单位未与有资质的检测单位签订检测合同。 3.监理单位未按要求组织分部分项工程质量验收（其中普发段基础及主体分部质量验收未组织，双麟段桩基子分部及基础分部工程质量验收未组织）。 4.施工单位落实质量隐患整改不到位（普发段12#栋二层楼板厚度偏差超规范允许），未按要求落实一季度督查自查自纠，其中双麟段未开展2月份安全生产标准化自评工作。 5.施工单位未制定扬尘防治专项方案，双麟段未提供任何安全生产管理资料，两个标段均未开展常见问题专项治理工作。 6.现场违规使用葫芦吊吊物（普发段）。 二、实体方面 （一）工程质量 1.18#栋（双麟段）现场未见砼同养试块，砼构件存在蜂窝、麻面。 2.窗台压顶未入墙，砂浆搅拌机无电子计量措施（普发段）。 （二）安全生产 1.外架与支模架：外架基础均未夯实，部分立杆悬空，其中双麟段存在外架与支模架混搭现象，横向扫地杆设置错误，双麟段立杆间距偏大，顶部自由高度超高部分未设连系杆。 2.施工用电：现场施工用电管理混乱，未采用TN-S保护系统，三级配电两级保护不符合要求，线路私拉乱接，拖地严重。 3.文明施工与消防：现场文明施工管理混乱，建筑堆材乱堆乱码，建筑垃圾未及时清理，现场道路未硬化，现场消防灭火设备配备不达标。 | 限期 整改 | 3.6 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 建设：株洲大自然房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南安信建设有限公司 | 紫 涵湖温泉度假酒店温泉中心项目 | 主体 | 李克 | 杨琦 | 一、行为方面 1.建设单位至今未办理好施工许可证及质量安全监督注册手续，已违法建设至主体，该项目未签订四方监管协议并未按要求拨付和使用安全文明施工措施费。 2.施工项目部施工员苏敏及质量员邓曜未到岗履职，安全员邹毕兰多次检查未提供安全日志，监理单位履职情况差，对现场存在的质量安全隐患未督促整改到位，发现重大安全隐患未按要求报告行政主管部门或监督机构。 3.相关参建单位未开展一季度督查自查自纠及安全生产标准化自评工作，施工安全交底及安全教育严重不到位，现场违规作业行为严重，施工单位企业安全生产带班制度未落实。 4.相关参建单位落实危大工程专项整改工作不到位，建筑起重机械设备及临时用电安全专项整治工作未开展，超高支模搭设未按方案施工，施工单位未编制扬尘防治专项方案。 5.施工现场未公示节能信息公示牌，塔吊及物料提升机未办理使用登记，维护保养流于形式。 6.分部分项工程质量验收及各类安全专项验收开展不到位。 二、实体方面 （一）工程质量 1.梁底钢筋（羽毛球馆）绑扎不到位，采用短钢筋作保护层垫块。 2.二区4-5轴交G-H轴梁预留钢筋不符合要求，楼梯踏步折板钢筋绑扎不符合要求，剪力墙部分水平分布筋绑扎不符合要求，现场未见砼同养试块。 3.现场未提供钢筋Ф8（批号G1702188）复检报告。 （二）安全生产 1.施工用电混乱，未按要求设置总配电，未建立健全保护系统，三级配电两级保护不符合要求，电线电缆乱搭乱接，拖地严重且有大量线缆敷设在外脚手架上。 2.脚手架及支模架安全专项方案未能指导施工，超高支模未按经专家论证后的方案施工，连系杆及扫地杆设置严重不到位，温泉中心脚手架采用钢管作为悬挑受力件无方案无验收，部分外立杆悬空，安全防护严重不到位。 3.现场文明施工管理混乱，场地未硬化，安全警示标牌未设置到位，未封闭施工。 | 停工 整改 | 3.7 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 建设：株洲县润城投资置业有限公司 监理：株洲九方建设监理咨询有限责任公司 施工：湖南联合城市建设集团有限公司 | 广源国际商贸城 | 主体 | 龚 伟 杰 | 何 团 群 | 一、行为方面 1.施工项目部安全员王滔，施工员谭方勇及质量员叶子惠未到岗履职。 2.部分楼栋分部分项工程质量验收不及时。 3.相关参建单位未落实一季度督查自查自纠工作，施工单位未编制扬尘防治专项方案。 4.塔式起重机安全技术交底及交接班检查工作流于形式。 5.工程质量常见问题专项治理各方责任均未完全落实，样板引路工作开展不到位，质量常见问题依然存在，现场所使用抗裂钢丝网无相关检验资料。 二、实体方面 （一）工程质量 1.1#栋内墙粉刷抗裂钢丝网直径偏小，存在不平整，阴阳角不顺直等质量缺陷。 2.1#栋窗台压顶未入墙，部分阳台转角处未设置构造柱，屋顶避雷带设置不符合设计规范要求，室内电线槽不顺直，修补处未按要求设置抗裂钢丝网。 3.部分填充墙马牙搓砌筑不规范，过梁搭接长度过短，构造柱与上部结构连接，内墙脚手眼填堵不规范，内墙水泥砂浆粉刷养护不到位。 4.室内排水管道未安装伸缩节，屋面排水设计不到位，部分女儿墙泛水过低，避雷带未预埋支撑件，18#栋个别楼板开裂。 （二）安全生产 1.文明施工与消防安全：现场主干道污染严重，消防通道被建筑摊材阻塞，未及时清理，消防水带配备不达标，楼层通道设置不符合要求，室内临时照明明显缺失。 2.脚手架与支模架工程：1#栋外脚手架连墙件过早拆除，操作层水平防护不到位。 3.起重吊物：塔式起重机吊物吊盆拉索卡环设置偏少。 4.安全防护：各楼层临边防护缺失，1#栋上下通道临边防护栏杆过早拆除。 | 限期 整改 | 3.7 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 建设：株洲凯裕房地产开发有限公司 监理：湖南联合工程管理公司 施工：湖南株洲跃达建筑工程有限责任公司 | 学府公馆3、4、5#栋 | 主体+ 装修 | 陈 乃 炯 | 曾 志 科 | 一、行为方面 1.施工项目部技术负责人及施工员易玉林未到岗履职，建设单位未按要求对关键岗位人员到岗履职情况进行核查。 2.5#栋桩基子分部工程质量验收未及时组织。 3.相关参建单位未开展一季度督查自查自纠工作，施工单位未编制扬尘防治专项方案。 4.工程质量常见问题专项治理工作均未安全落实，工艺示范样板创建工作未启动，施工质量常见问题普遍。 5.重大危险源识别、公示，监控检查不到位，现场建筑起重机械设备管理缺失。 6.监理单位组织质量安全隐患检查及督促整改不到位，施工单位对监督机构提出的整改内容未按要求整改到位。 7.起重机械安全专项整治工作开展不到位，维护保养及日常检查流于形式，3#栋施工升降机拆除未向监督机构报告。 二、工程实体方面 （一）工程质量 1.5#栋砼浇捣不连续，未按要求留设施工缝。 2.5#栋锚柱钢筋未设置定位钢筋，车库顶板同养砼试块未留置在取样部位。 3.Ф12（批号217020898）钢筋无进场验收及复检报告等资料。 4.3#栋外墙预留孔洞未采用防水砂浆封堵，铝合金安装连墙件间距过大，外窗未做滴水线，保温层与内墙粉刷接搓不平，4#栋窗台压顶未入墙。 （二）安全生产 1.文明施工及消防安全：现场建筑垃圾未及时清理，场内泥水污染严重，5#栋安全通道不畅，灭火器、消防水带配备不到位。 2、4#栋悬挑脚手架搭设不规范，预埋拉环、拉索不符合要求，5#栋后浇带支模架未单独搭设。 3.5#栋施工进入地下室顶板通道设置不符合要求，通道及操作层等临边防护不到位。 4.塔吊积水严重（基础），4#栋施工升降机运行过程中晃动明显，有异响，3#栋施工升降机无防冒顶无齿轮标准节（轨道）。 5.现场施工临时用电管理混乱，乱搭乱接拖地严重。 | 限期整改 | 3.7 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 建设：株洲县交通建设发展有限公司 监理：株洲市新凯工程建设监理有限公司 施工：湖南中欣建筑工程有限公司 | 东城大道新建项目 | 基础 | 刘 运 鹏 | 姜 友 谊 | 一、行为方面 1.施工项目部关键岗位人员到岗履职差，仅项目经理一人到岗，监理单位一名监理员未到岗，配备不符合要求，少配备一名专监和一名监理员。建设单位未按要求对施工单位、监理单位关键岗位人员到岗情况进行核查。 2.各责任主体未落实一季度督查自查自纠工作、雨季施工质量安全措施不到位，未布置相关工作，施工单位未按要求编制扬尘防治专项方案。 3.施工单位未按要求编制边坡防护和支模架安全专项方案，安全文明施工措施费未按要求进行拨付和使用。 4.建筑施工安全生产标准化考评工作开展不到位，未按要求进行标准化自评工作。 二、实体方面 （一）工程质量 1.K8+500-K8+600（93区）填筑区横坡控制不到位，局部有积水现象。 2.K8+500-K8+600高边坡未按要求进行及时处理。 3.原材料复检报告出具不齐全。 （二）安全生产 1.文明施工及消防：未按要求设置安全警示标志，现场材料堆码零乱，办公场所未配备消防器材。 2.安全防护：高边坡未按要求进行防护。 3.施工用电：保护系统不健全，未按临时用电方案进行设置，外电电线横跨施工现场未按要求及时进行迁移。 | 限期整改 | 3.8 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查情况一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 建设：株洲上景房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：浙江中一建设有限公司 | 上景领秀时代3.1及2.2.1项目 | 主体 | 张毅 | 杨琦 | 一、行为方面 1.监理单位组织质量安全检查及督促整改不到位，部分长期存在的质量及安全位问题未及时得到整改。 2.工程质量常见问题专项治理各方责任均未完全落实，样板模型、工艺示范样板间制作不到位，常见质量问题依然存在。 3.各责任主体未落实一季度督查自查自纠工作、雨季施工质量安全措施不到位，未布置相关工作，施工单位所编制扬尘防治专项方案欠针对性及指导性。 4.施工现场未张挂违法违规行为举报、企业现场带班质量安全隐患整改公示牌。 5.22、23#栋商业部分桩基子分部工程未及时组织质量验收。 二、实体方面 （一）工程质量 1.33#栋6层未见砼同养试块，楼梯施工缝留设不规范，楼面梁底保护层垫块设置不到位，现浇砼构件存在孔洞、峰窝、麻面等质量缺陷。 2.卫生间防水翻边未与主体结构同步施工。 3.柱定位钢筋设置不到位，地下室预留钢筋未做防锈处理。 （二）安全生产 1.文明施工及消防：现场裸露土方未覆盖，未设置洗车台，现场围挡设置不到位，各楼层消防水枪、水带未配备到位。 2.重大危险源识别、公示、监控检查不到位。 3.安全防护：楼层临边防护缺失，电梯井口安全防护未采用工具式，井内硬防护不规范。 4.脚手架及支模架：悬挑脚手架型钢预埋拉环随意留设，无放样图，现有落地式脚手架操作层脚手板未铺满铺实，楼梯间支模水平连系杆及扫地杆设置不到位。 | 限期整改 | 3.8 |

2017年一季度建筑工程质量安全督查一览表

| 序号 | 责任单位 | 工程 名称 | 工程 进度 | 项目 经理 | 总 监 | 存在的问题 | 处理 意见 | 检查 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 建设：株洲佳园房地产开发有限公司 监理：株洲建设监理咨询有限责任公司 施工：株洲星天建筑有限责任公司 | 和城国际28#栋 | 主体 | 康赞 | 李 选 宾 | 一、行为方面 1.施工项目部技术负责人及1名施工员、质量员未到岗，安全员日志内容过于简单不完整，监理部专监涉嫌长期未到岗履职。 2.该项目安全文明施工措施费未按要求拨付。 3.桩基子分部及基础分部工程质量验收组织不及时。 4.监理单位对进场的2台物料提升机检查验收不到位，设备由株洲泰昌建筑机械制造有限公司出厂，涉嫌为旧设备翻新，监理单位未及时清理出施工现场。 5.工程质量常见问题专项治理各方责任均未落实，样板模型、工艺示范样板间未制作，常见问题比较普遍。 6.各责任主体单位未落实一季度督查自查自纠工作、雨季施工质量安全技术措施不到位，施工单位未编制扬尘防治专项方案。 7.施工及监理单位对监督机构提出的整改问题未按要求完全整改到位，监理单位未提供钢管扣件及安全防护用品进场验收实测实量记录。 二、实体方面 （一）工程质量 1.卫生间防水翻边未与主体结构同步施工，且未预留钢筋，现浇砼构件存在峰窝、麻面、几何尺寸超规范允许偏差等质量缺陷。 2.5层楼面部分箍筋绑扎间距过大，个别加密箍筋不到位。 （二）安全生产 1.文明施工及消防：南向裸露土方未覆盖到位，未设置洗车台、沉淀池、车辆清洗设施，现场围挡不规范，楼层消防水枪、水带未配备到位。 2.脚手架及支模架工程：外脚手架（北向）落在悬挑构件上无方案，加固措施不到位，存在严重安全隐患，横向杆设置距离主节点过远，首步未设置连墙件，楼梯间支模架未形成体系，连系杆及扫地杆设置不到位。 3.楼层临边、洞口及外架操作层安全防护缺失。 | 限期 整改 | 3.8 |